| Lp. | Miejsce realizacji | Rodzaj usług | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 360 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 73 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 70 |
| 1. | Przedszkole Publiczne w Połańcu, FILIA Nr 1 ul. Żapniowska 1 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 310 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 57 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 62 |
| 1. | Przedszkole Publiczne w Połańcu, FILIA Nr 2 ul. Kościelna 9 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 42 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 7 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych | szt | 7 |
| 1. | Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy ul. Szkolna 2 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 922 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 152 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 161 |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 78 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 16 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 40 |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu ul. Żapniowska 1 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 1760 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 183 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 238 |
| 1. | Filia w Rudnikach | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 20 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 4 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 4 |
| 1. | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Połańcu ul. Żapniowska 1 | Ocena stanu technicznego za mb. przewodu. | mb | 1271 |
| 2. |  | Ocena stanu technicznego za podłączenie. | szt | 178 |
| 3. |  | Oczyszczenie przewodów kominowych. | szt | 191 |