( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A )

ZEAOiW/RB/342/02/PSP-Połaniec/2009	                     	                      Połaniec 2009.07.24

( znak zamówienia )

# STWiORB

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 5)

# NAZWA  ZADANIA:

# Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych

# w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu ul. Żapniowska 1

- Wstęp

  - 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą opraw oświetleniowych na korytarzach głównych, wymianą dzwonków szkolnych, wymianą instalacji radiowęzłowej, wymianą wewnętrznej instalacji telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi oraz emulsyjnym malowaniu sufitów.

  - 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym     i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1.

  - 1.3.Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest budynek szkolny - zabudowa segmentowa.

  - 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność             z obowiązującymi przepisami i normami, bezpieczeństwo wszelkich czynności na    terenie budowy.

    - 1.4.1. Zgodność robót z Przedmiarem i Specyfikacją Techniczną

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną.

W przypadku gdy elementy lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót muszą spełniać wymagania techniczno – użytkowe wg. obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych.

    - 1.4.2. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

    - 1.4.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wymagane przez władze  centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

W sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach.

1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

1.5.1. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji robót, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszelkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności umowy. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.2. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego                     i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót.

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru                  o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.

1.5.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W czasie trwania i wykańczania robót:

- Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku,

- Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia hałasem,

- Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska – wszelkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszelkich miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać przepisów odnośnych władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska płynami lub substancjami szkodliwymi.

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,         że jest włączone w cenę umowną.

1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień.

CPV – 45.21.42.10.-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

CPV – 45-31-23-11-0 Instalowanie oświetlenia

CPV – 45-31-41-20-8 Instalowanie linii telefonicznych

CPV – 45.44.21.00-8 Roboty malarskie

- Materiały.

2.1. Zasady podstawowe.

Roboty należy wykonać z materiałów określonych w poszczególnych pozycjach Przedmiaru robót. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych za zgodą Inspektora Nadzoru. Wykazanie, że materiały zamienne posiadają analogiczne lub lepsze parametry techniczne, leży po stronie Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać aprobaty techniczne i być zgodne  z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

- Sprzęt.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia techniczne oraz narzędzia powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane do ich eksploatacji, które  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

- Transport.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

5.1. Zasady organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres robót.

- roboty demontażowe,

- wykonanie przebić przez ściany, montaż listew i kanałów instalacyjnych,

- montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego,

- montaż instalacji telefonicznych,

- instalacja nagłośnienia,

- montaż instalacji dla dzwonków szkolnych melodyjnych,

- montaż instalacji domofonowej dla kuchni szkolnej i przedszkola,

- wymiana opraw oświetleniowych na ciągach komunikacyjnych (hole, korytarze),

- emulsyjne malowanie sufitów (hole, korytarze) - 25% powierzchni całkowitej.

- Odbiór robót.

Całość zadania podlega odbiorowi końcowemu robót.

6.1. Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-     inspektorski protokół odbioru robót,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  użytych materiałów, atesty jakościowe oraz aprobaty techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

6.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach,       a nie wyszczególnione w kosztorysie.