( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A )

ZEAOiW/RB/342/03/2008	                     			     Połaniec 2008.06.05

( znak zamówienia )

# STWiORB

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 4  )

# NAZWA  ZADANIA:   Prace remontowe w placówkach oświatowych

# i pomieszczeniach biurowych ZEAOiW

# Część ogólna

1. Nazwa zamówienia:

Prace remontowe w placówkach oświatowych i pomieszczeniach biurowych ZEAOiW.

2. Przedmiot i zakres robót remontowych.

Malowanie emulsyjne i olejne tynków wewnętrznych, remont posadzek z parkietu oraz układanie posadzek z paneli podłogowych w Przedszkolu Publicznym w Połańcu wraz           z podległymi filiami, Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy oraz pomieszczeniach biurowych ZEAOiW.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w druku UMiG Połaniec KTI-2007-05

4. Informacje dotyczące o terenie remontu.

Roboty prowadzone będą w następujących obiektach:

- Przedszkolu Publicznym w Połańcu ul. Madalińskiego 1,

- Fili Nr 1 Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Żapniowska 1,

- Fili Nr 2 Przedszkola Publicznego w Połańcu, ul. Kościelna 9,

- Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2,

- Pomieszczeniach biurowych ZEAOiW w Połańucu, ul. Ruszczańska 27

Prace remontowo-budowlane nie wpływają negatywnie na środowisko. Wykonawca na własny koszt winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV  45442100-8 roboty malarskie

45432110-8 kładzenie podłóg

45432113-9 kładzenie parkietu

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne          z obowiązującymi normami.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z przedmiotem robót, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

## II. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych

- Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do użytku przez Kierownika budowy. Wykonawca winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorczych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.).

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały wykorzystywane do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość.

Miejsca czasowego składowanie materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu, lub poza terenu remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym.

# Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Remont obejmuje:

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni,

- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej i okiennej,

- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wod. O średnicy do 50mm,

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, rurowych, krat i balustrad,

- rozebranie i ułożenie nowych posadzek z deszczułek (parkiet dębowy kl. I gr. 22mm),

- cyklinowanie i lakierowanie posadzek z deszczułek (lakier poliuretanowy do pomieszczeń o dużym obciążeniu),

- zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej,

- wykonanie posadzek z paneli podłogowych na płycie HDF gr. min. 7mm w klasie ścieralności min. AC 3,

- montaż boazerii z paneli na płycie MDF,

- montaż opraw oświetleniowych,

- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo,

- montaż skrzydła drzwiowego z ościeżnicą,

- wykonanie zabudowy grzejników co. – zabudowa z profili stalowych wypełnionych siatką stalową ciągnioną,

- montaż pochwytu stalowego z rury stalowej o średnicy 40mm,

- wykonanie drewnianej zabudowy grzejników co.

- montaż parapetów okiennych wewnętrznych z aglomarmuru,

- odbicie starych płytek glazurowanych i wykonanie tynków wew. zwykłych kat. III,

- wykucie z muru drewnianych ościeżnic i zamurowanie otworów w ścianach,

- wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych gr. 5mm z gipsu szpachlowego.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrole na terenie remontu sprawuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych z ich opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Opis sposobu odbioru robót remontowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru prac.

Pomieszczenia po zakończeniu remontu winny być uporządkowane.

  - Opis sposobu rozliczenia robót remontowych.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru remontu.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów odbiorowych.

  - Przepisy związane.

Normy:

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.