( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A )

ZEAOiW/RB/342/02/2008	                     			     Połaniec 2008.06.05

( znak zamówienia )

# STWiORB

# Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(  zawiera łącznie ze stroną tytułową kartek 4  )

# NAZWA  ZADANIA:   Prace remontowe – PG Nr 1 Połaniec

# Część ogólna

1. Nazwa zamówienia:

Prace remontowe – PG Nr 1 Połaniec

2. Przedmiot i zakres robót remontowych.

Remont posadzek z deszczułek (cyklinowanie i lakierowanie),  malowanie emulsyjne i olejne starych tynków wewnętrznych, stolarki drzwiowej, rur, grzejników co i elementów drewnianych.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w druku UMiG Połaniec KTI-2007-05

4. Informacje dotyczące o terenie remontu.

Roboty prowadzone będą w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Połańcu – segment „E”

Prace remontowo-budowlane nie wpływają negatywnie na środowisko. Wykonawca na własny koszt winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV  45442100-8 roboty malarskie

6. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne          z obowiązującymi normami.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z przedmiotem robót, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

## II. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych

- Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do użytku przez Kierownika budowy. Wykonawca winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorczych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.).

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały wykorzystywane do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość.

Miejsca czasowego składowanie materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu, lub poza terenu remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym.

# Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Remont obejmuje:

- Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad 8 m2  588,50m2

- Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek  588,50m2 (lakier poliuretanowy do pomieszczeń z mocnym obciążeniem)

- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  176,40m2

- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  176,40m2

- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufity - 1335,00m2 ściany - 1480,10m2  ogółem: 2815,10m2

- Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym

szpachlowaniem 604,00m2

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 -  190,80m2

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 444,60mb.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  38,40m2

- Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 13,50mb

- Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  68,80m2

- Okładziny pojedyncze z płyt gipsowokartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków 36,40m2

- Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich 10,50m2

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrole na terenie remontu sprawuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych z ich opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Opis sposobu odbioru robót remontowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru prac.

Pomieszczenia po zakończeniu remontu winny być uporządkowane.

  - Opis sposobu rozliczenia robót remontowych.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru remontu.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów odbiorowych.

  - Przepisy związane.

Normy:

PN-89?B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.