Rys. Nr 1

Istniejąca ściana przy której mają być zamontowane witryny A, B i C

Witryna z profili aluminiowych „C”

Witryna z profili aluminiowych „B”

Rzut zabudowy z góry

320cm                                                                                                        320cm

Witryna z profili aluminiowych „A”

340cm

Rzuty poszczególnych witryn:

Skrzydło drzwiowe (szyba + płycina)

Witryna z profili aluminiowych „A”

Szyby bezpieczne

320cm

Zabudowa płyciną

205cm

~100cm

95cm

320cm

Witryna z profili aluminiowych „B”

Szyby bezpieczne

Okienko podawcze –zamykane o wym. około 70cm x 50cm

Zabudowa płyciną

320cm

~100cm

340cm

Witryna z profili aluminiowych „C”

Okienko podawcze –zamykane o wym. około 70cm x 50cm

Szyby bezpieczne

Zabudowa płyciną

220cm

~100cm

320cm

1. Aluminium zimne malowane proszkowo w kolorze zielonym

2. Szkło bezpieczne

3. Okienka podawcze otwierane na zasadzie góra-dół z możliwością zamykania od  wewnątrz.

4. Skrzydło drzwiowe z zamkiem patentowym i samozamykaczem.

5. Zabudowa z witryn A,B,C  umiejscowiona będzie wewnątrz budynku na korytarzu głównym

segment „A” – parter.