Świetlik – szyba bezpieczna

Rys. Nr 2

Wypełnienie - płycina

2szt.

210cm

50cm                   100cm

150cm

Świetlik – szyba bezpieczna

Wypełnienie - płycina

1szt.

210cm

Szyba bezpieczna

40cm                 100cm

140cm

Okienko podawcze 1szt.

50cm

70cm

1. Aluminium zimne malowane proszkowo w kolorze zielonym

2. Szkło bezpieczne

3. Skrzydła drzwiowe z zamkiem patentowym i samozamykaczem.

4. Okienko podawcze otwierane na zasadzie góra-dół z możliwością zamykania (będzie ono służyło do

wydawania posiłków na stołówce szkolnej dlatego należy wykonać go z parapetem na którym

można ustawiać naczynia)

5. Stolarka drzwiowa umiejscowiona jest wewnątrz budynku