SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH

# Część ogólna

1. Nazwa zamówienia:

Prace remontowo-budowlane (tynkarskie, malarskie, okładziny schodów zewnętrznych, roboty w zakresie stolarki budowlanej i montażu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych) w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2.

2. Przedmiot i zakres robót remontowych.

- Odbicie tynków na przewodach kominowych/wentylacyjnych ponad dachem spadzistym – 30,80m2

- Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym – 30,80m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków na przewodach kominowych – 61,40m2

- Montaż ścianki działowej w sali dydaktycznej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym jednowarstwowo – 20,50m2

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem – 41,00m2

- Montaż w ścianie działowej z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnicy stalowej w raz ze skrzydłem drzwiowym o powierzchni ponad 2,00m2 (skrzydło drzwiowe „100”L z zamkiem patentowym – wkładka.

- Rozebranie – skucie istniejących płytek ceramicznych ze schodów zewnętrznych – 16,00m2

- Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płytek p.poślizgowych o fakturze powierzchni chropowatej, mrozoodpornych o wym. 30 x 30cm na zaprawie klejowej – 16,00m2.

- Wykonanie cokolików z płytek kamionkowych o wysokości 10cm – 5,40mb

3. Informacje dotyczące o terenie remontu.

Roboty prowadzone będą w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy przy         ul. Szkolnej 2 ( sala dydaktyczna na I piętrze, schody zewnętrzne przy wejściu do pomieszczeń kuchennych oraz przewody kominowe/wentylacyjne ponad dachem spadzistym, krytym blachą).

Prace remontowo-budowlane nie wpływają negatywnie na środowisko. Wykonawca na własny koszt winien zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV 454110000 tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne

CPV 45410000-4 wykładziny z płyt gipsowo-kartonowych

CPV  45432112-2 kładzenie tarakoty

CPV  45421134-2 instalowanie drzwi drewnianych

CPV  45442100-8 roboty malarskie

5. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne          z obowiązującymi normami.

Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z przedmiotem robót, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

## II. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych

- Materiały.

Wszelkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do użytku przez Kierownika budowy. Wykonawca winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorczych ( protokoły badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, deklaracje itp.).

- Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały wykorzystywane do robót były zabezpieczone przed zniszczeniem oraz zachowały swoją jakość i właściwość.

Miejsca czasowego składowanie materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu, lub poza terenu remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym.

# Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Remont obejmuje:

    - Odbicie tynków na przewodach kominowych/wentylacyjnych ponad dachem spadzistym.

    - Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym.

    - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków na przewodach kominowych.

    - Montaż ścianki działowej w sali dydaktycznej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym jednowarstwowo.

    - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem.

    - Montaż w ścianie działowej z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnicy stalowej        w raz ze skrzydłem drzwiowym o powierzchni ponad 2,00m2 (skrzydło drzwiowe „100”L z zamkiem patentowym – wkładka.

    - Rozebranie – skucie istniejących płytek ceramicznych ze schodów zewnętrznych.

    - Wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płytek p.poślizgowych o fakturze powierzchni chropowatej, mrozoodpornych o wym. 30 x 30cm na zaprawie klejowej.

    - Wykonanie cokolików z płytek kamionkowych o wysokości 10cm.

    - Uporządkowanie miejsca remontu po zakończeniu prac.

  - Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych.

Kontrole na terenie remontu sprawuje osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

  - Wymagania dotyczące przedmiaru robót.

Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych z ich opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Opis sposobu odbioru robót remontowych.

Zamawiający nie dopuszcza częściowego odbioru prac.

Pomieszczenia po zakończeniu remontu winny być uporządkowane.

  - Opis sposobu rozliczenia robót remontowych.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru remontu.

- Płatność będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów odbiorowych.

  - Przepisy związane.

Normy:

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-ISO13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                  i znakowanie.

PN-EN87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-ENISO10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (tarakotowych), klinkierowych                    i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

  - Inne dokumenty i instrukcje.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.